Po

D.U.V.R.I

DOCUMENTO UNICO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Versione 5.0 del 2025

Note:	Il presente documento è da intendersi come fac-simile di DUVRI da riadattare e personalizzare a cura del RUP, in funzione della specificità dell’appalto.

1	PREMESSA	2

2	SCOPO	3

3	INFORMAZIONI GENERALI	3

4	DESCRIZIONE DELL’ATENEO	4

5	GESTIONE DELLE EMERGENZE	6

6	RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	6

7	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SUBAPPALTI	6

8	DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	6

9	VIABILITA’ INTERNA	7

9.1	REGOLE COMPORTAMENTALI VIABILITÀ INTERNA COMPRENSORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA	7

10	SEGNALETICA DI SICUREZZA	9

11	PULIZIA AREE DI LAVORAZIONE	9

12	DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ OGGETTO D’APPALTO	10

SERVIZI DI ATENEO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ	10

AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ	10

EDIFICIO/I IN CUI È PREVISTA L’ATTIVITÀ	10

TIPOLOGIA DEI LOCALI/AREE OGGETTO DELL’ATTIVITÀ	11

IMPRESA APPALTATRICE AFFIDATARIA DELL’ATTIVITÀ	11

FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’IMPRESA APPALTATRICE	11

13	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE	12

14	DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE	13

15	VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ TRA LAVORAZIONI IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE	33

16	ALLEGATI	34

# PREMESSA

Il DUVRI viene consegnato alle imprese appaltatrici nell’ambito del coordinamento e della cooperazione come previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e smi.

Sono rischi interferenti, per i quali è necessario redigere il DUVRI:

La consegna di tale documento all’impresa affidataria di lavori, beni o forniture avviene in fase precontrattuale, consentendo all’impresa appaltatrice anche una corretta valutazione dei costi per la sicurezza, sulla base delle informazioni in esso contenute. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi da menzionare sono ad esempio:

- costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzata dai lavoratori;

- costo approssimativo degli apprestamenti utilizzati;

- costo relativo all’informazione e formazione effettuata a tutti i lavoratori per eseguire lo specifico appalto;

- costi relativi ad eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva;

- costi relativi ad eventuali procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

- costo eventualmente sostenuto per la consulenza erogata da un professionista specializzato in materia di sicurezza;

- eventuali altri costi specifici

È a carico dell’impresa affidataria (appaltatrice):

- La trasmissione integrale del presente documento ad eventuali subappalti, imprese sub-affidatarie imprese in associazione temporanea (A.T.I.), in consorzio o lavoratori autonomi avendo cura di accertarsi che le informazioni in esso contenute vengano trasmesse anche ai lavoratori di quest’ultime.

- L’illustrazione delle informazioni e regole contenute all’interno del presente documento ai propri collaboratori.

Le indicazioni e le misure di prevenzione e protezione riportate all’interno del presente documento, non sono sostitutive alla valutazione dei rischi propri delle attività svolte dalle imprese coinvolte nell’opera commissionata e alla relativa formazione e informazione del proprio personale.

L’Ateneo non procederà alla consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nei casi di cui al comma 3-bis, art.26, D. Lgs. 81/08 e smi (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08 e smi).

# SCOPO

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e smi, lo scopo del presente documento è quello di:

• individuare i rischi derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

• individuare i rischi derivati dall’attività e di conseguenza immessi nel luogo di lavoro del committente dov’è previsto che l'appaltatore operi;

• individuare i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

# INFORMAZIONI GENERALI

| UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE DATI GENERALI |  |
| --- | --- |
| ATTIVITÀ | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA |
| INDIRIZZO | PIAZZALE EUROPA N. 1, TRIESTE (TS) |
| TELEFONO | 040/5587111 |
| PEC | ateneo@pec.units.it |
| CODICE ATECO | ATECO: 85.42.00 |

| FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA |  |
| --- | --- |
| DATORE DI LAVORO | ROBERTO DI LENARDA |
| DIRETTORE GENERALE | LUCIANA ROZZINI |
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | STEFANO RISMONDO |
| MEDICO COMPETENTE | MAURO MARCELLA |

Per presa visione dell’organigramma della sicurezza, accedere alla pagina web dedicata del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo

| FUNZIONI DI RIFERIMENTO DEL PERSONALE DI ATENEO PER LA GESTIONE DELL’APPALTO |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO |  |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) D. Lgs. 36/23 |  |
| REFERENTE TECNICO |  |

# DESCRIZIONE DELL’ATENEO

L'università degli studi di Trieste è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della costituzione della repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.

Oltre al Campus Universitario, alle aree dedicate presso l’Ospedale Maggiore, Cattinara e Burlo Garofolo a Trieste, l’Ateneo dispone di svariate sedi presso il centro città di Trieste e infine gestisce anche le sedi distaccate di Gorizia e Portogruaro.

Le statistiche risalenti all’anno accademico 2022/23 evidenziano un numero totale di studenti iscritti pari a circa 17.050 unità suddivisi tra 33 Corsi di Laurea, 31 Corsi di Laurea magistrale, 7 Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, 6 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati dagli Atenei partner in modalità inter-ateneo, 34 Scuole di specializzazione (aa. 2021/22), 13 Dottorati di ricerca, 7 Corsi di Dottorato attivati dagli Atenei partner in modalità inter-ateneo, 22 Master di I e II livello, 2 corsi di perfezionamento. Sono compiti primari dell’Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica.

L’università oltre che ad una struttura didattica composta da un corpo docente composto da 138 Professori Ordinari, 353 Professori Associati, 74 Ricercatori di ruolo e 157 Ricercatori a tempo determinato, dispone di una serie di aree e settori composto da circa 625 Unità di personale Tecnico-Amministrative funzionali al supporto diretto e/o indiretto all’interno dell’Ateneo.

# GESTIONE DELLE EMERGENZE

L’Ateneo dispone di un Piano di emergenza generale e di piani di emergenza specifici per ogni singolo edificio o struttura presente sia all’interno del campus che all’esterno. Tutte le informazioni riguardanti la gestione delle emergenze sono consultabili sul sito del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio incendio, in relazione ai criteri previsti dalla specifica normativa vigente, l’Ateneo ha delle aree a RISCHIO BASSO ed altre a RISCHIO MEDIO

# RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

La redazione del DUVRI è funzionale allo svolgimento delle attività all’interno delle proprietà Universitarie ed è a cura del delegato referente per l’appalto (dipartimento, area, settore, ecc.).

L’applicazione delle Misure di Prevenzione e Protezione contenute all’interno del presente documento è affidata:

- All’Università in relazione al ruolo del Delegato attraverso le specifiche comunicazioni predisposte dal Datore di lavoro;

- Alle Imprese Appaltatrici, nella figura identificata come Datore di Lavoro/Responsabile dei lavori/Responsabile dell’appalto.

# OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SUBAPPALTATORI

Tenendo in considerazione i “limiti" per quanto riguarda i requisiti e le condizioni di subappalto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/23, ai fini della salute e sicurezza, l’impresa appaltatrice si fa carico degli obblighi e degli oneri nei confronti della/e subappaltatrice/i ai sensi dell’art.26 del 81/08 e smi.

# DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

L’attività di Coordinamento e Cooperazione trova la sua applicazione in occasione di:

- Riunione di Coordinamento, preliminare all’inizio dei lavori nella quale si provvede:

- ad effettuare il sopralluogo nelle aree destinate allo svolgimento delle attività lavorative;

- alla definizione dei programmi di lavoro;

- all’eventuale integrazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza;

- alla redazione del Verbale di consegna dell’Area oggetto dei Lavori

- Specifiche riunioni di coordinamento e cooperazione che risultano necessarie in corso d’opera funzionali alla riprogrammazione delle attività e/o all’implementazione delle misure di prevenzione e protezione da introdurre

- Eventuali riunioni di Coordinamento e Cooperazione per le gestioni di possibili interferenze derivanti dalle attività svolte in regime di Cantieri Temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs 81/08). Alle suddette riunioni devono partecipare le figure previste dalla legge per le attività in Titolo IV.

# VIABILITA’ INTERNA

L’Università degli Studi di Trieste ha disposto un Piano interno della viabilità per il comprensorio principale di Piazzale Europa che definisce:

- Viabilità ordinaria;

- Percorsi e attraversamenti pedonali.

- Varchi di accesso

## REGOLE COMPORTAMENTALI VIABILITÀ INTERNA COMPRENSORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA

- La velocità massima consentita è di 10km/h (passo d’uomo);

- Dare precedenza ai pedoni;

- Dare precedenza ai mezzi di emergenza;

- I pedoni non devono interferire durante le manovre di mezzi in movimento;

- Non parcheggiare fuori dalle aree consentite;

- Non parcheggiare o sostare di fronte ai presidi antincendio;

- Non sostare in prossimità delle uscite di emergenza degli edifici;

- Tenersi a distanza di sicurezza dai pedoni e fermarsi in caso di loro accesso nella zona di pericolo/azione del mezzo;

- Porre la massima attenzione quando si transita in corrispondenza degli incroci o nelle vicinanze di porte, vie di sicurezza/emergenza ed evitare sempre di ingombrarle;

- Il personale alla guida dei mezzi deve essere abilitato.

- Le biciclette e i ciclomotori devono utilizzare i percorsi di viabilità ordinaria nel rispetto delle regole generali della circolazione stradale. È vietato il transito su percorsi pedonali.

# SEGNALETICA DI SICUREZZA

| COLORE DI FONDO | Esempio | Forma | Significato |
| --- | --- | --- | --- |
| ROSSO |  | Rotonda | Cartelli di divieto |
| ROSSO |  | Rettangolare | Cartelli antincendio |
| VERDE |  | Quadrata o rettangolare | Cartelli di salvataggio |
| AZZURRO |  | Rotonda | Cartelli di prescrizione |
| GIALLO |  | Triangolare | Cartelli di avvertimento |

# PULIZIA AREE DI LAVORAZIONE

Le aziende affidatarie dell’opera hanno l'obbligo di effettuare la pulizia della propria area di lavoro.

- Regole Comportamentali, è vietato:

- Depositare residui di lavorazione all’interno di contenitori non destinati a tal scopo;

- Scaricare o riversare nei tombini qualsiasi tipo di materiale;

- Abbandonare all’interno dell’Università residui derivanti dalla propria attività lavorativa;

# DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ OGGETTO D’APPALTO

| DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONI DELLE FASI PREVISTE PER L’ATTIVITÀ |  |  |  |  |  |
| - AAA - BBB - CCC - DDD - EEE - FFF - GGG - HHH - III - LLL |  |  |  |  |  |
| ## SERVIZI DI ATENEO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ |  |  |  |  |  |
| impianto elettrico impianto idrico sanitario impianto antincendio gas tecnici scarico acque |  |  | rete dati rete telefonica riscaldamento condizionamento sistema ventilazione |  |  |
| ## AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ |  |  |  |  |  |
| Accesso veicoli tipologia veicolo……………………………… Area di carico e scarico (se necessaria da individuare precisamente nel verbale di coordinamento) Area dedicata al deposito materiali e attrezzature Orario di lavoro differenziato (festivo, notturno, ecc.) da specificare dalle…………….alle…………….. Deviazione/chiusura traffico veicolare (se necessaria da individuare precisamente nel verbale di coordinamento) Aree di posizionamento macchine di sollevamento Chiusura varchi di accesso n° varco………….dalle …………..alle………………del gg……………………. |  |  |  |  |  |
| ## EDIFICIO/I IN CUI È PREVISTA L’ATTIVITÀ |  |  |  |  |  |
| Edificio A-G Edificio B Edificio C1 Edificio C2 Edificio C3 Edificio C4 Edificio C4bis Edificio C5 Edificio C6 Edificio C7 Edificio C8 Edificio C9 Edificio C11 Edificio D Edificio E2bis Edificio F | Edificio H1 Edificio H2 Edificio H2bis Edificio H3 Edificio L Edificio M Edificio N Edificio Q Edificio R Edificio Ra Edificio FC Via Fleming n° 31/a Via Fleming n° 31/b Edificio di via Zanella n° 2 Via dell’Università n° 1 Via dell’Università n° 7 | Palazzina C Via Weiss n° 1 Palazzina Q Via Weiss n° 2 Palazzina F1Via Weissn°13 Palazzina F2Via Weissn° 9 Palazzina F3Via Weissn°13 Palazzina N Via Weiss n° 8 Palazzina O Via Weiss n° 6 Palazzina P Via Weiss n° 4 Via Alviano n° 18 a GO Palazzina W ViaWeiss n°21 Androna Baciocchi n° 4 Androna Camp.Marzio n°10 Piazzale Val maura Via Besenghi n° 17 Via Economo n° 4 Edificio Q2 Basovizza |  | Via Filzi n° 14 Via Lazzaretto Vecchio n° 6 Via Lazzaretto Vecchio n° 8 Via Manzoni n° 16 Via Montfort n° 3 Via Tigor n° 22 Ospedale di Cattinara Ospedale Maggiore Ospedale Burlo Garofolo |  |

| ## TIPOLOGIA DEI LOCALI/AREE OGGETTO DELL’ATTIVITÀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aule didattiche ed aule studio laboratori scientifici locali tecnici atrii e corridoi sottotetto, vespaio tetti e coperture aule informatiche o linguistiche officine, falegnamerie biblioteche servizi igienici archivi e magazzini uffici garage coperture e terrazzi bar e sale ristoro cunicoli, cavedi | varco di accesso n°………. parcheggio n°……………… giardino di pertinenza edificio…………………………………………….. area esterna edificio…………………………………………………………… scala …………………………………………………………………………………… altro ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| ## IMPRESA APPALTATRICE AFFIDATARIA DELL’ATTIVITÀ |  |  |  |
| Ragione Sociale |  |  |  |
| Codice Fiscale |  |  |  |
| Partita IVA |  |  |  |
| Indirizzo |  |  |  |
| CAP |  |  |  |
| Città |  |  |  |
| Telefono |  |  |  |
| Fax |  |  |  |
| e-mail |  |  |  |
| Posizione INPS |  |  |  |
| Posizione INAIL |  |  |  |
| Polizza assicurativa RCO-RCT (estremi: n°polizza e validità) |  |  |  |
| Polizza antinfortunistica (estremi: n°polizza e validità) |  |  |  |
| DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva (estremi documeto) |  |  |  |
| ## FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’IMPRESA APPALTATRICE |  |  |  |
| Nominativo Datore di Lavoro/Legale rappresentante |  |  |  |
| Nominativo Preposto/i per l’esecuzione dei Lavori |  |  |  |
| Nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |  |  |  |
| Nominativo Responsabile per lo svolgimento dell’attività presso l’Ateneo |  |  |  |
| Nominativo Medico Competente |  |  |  |

# METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Per valutare il livello di rischio da interferenza, è stato adottato un sistema matriciale mediante l’utilizzo della formula che correla due indici significativi per la valutazione del rischio interferenziale, la probabilità per la gravità o danno:

- Pi - Probabilità che si verifichi un evento provocato da un’interferenza;

- Di - Gravità del danno atteso, provocato da un’interferenza.

L’interferenza si può generare tra l’impresa appaltatrice e le attività ordinarie di Ateneo, oltre che dalla concomitanza di più imprese appaltatrici per la realizzazione di un’opera.

- R  interferenza   =   Pi nterferenza   x   Di nterferenza

| Pi | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pi | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Pi | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Pi | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Di | Di | Di | Di |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Inciampo scivolamento | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 3 | 2 | 6 | MEDIO | - Mantenere l'ordine e la pulizia di tutte le aree di lavoro e di transito. - Tenere i cavi sollevati da terra - Evitare, quando possibile, il passaggio di cavi attraverso porte, scale e accessi - Delimitare l’area di lavoro in cui vengono eseguite le lavorazioni - Rimuovere immediatamente dalle pavimentazioni, imballaggi, materiale di consumo, introducendoli negli appositi contenitori. - Provvedere alla pulizia dell’area di lavoro al termine delle attività - Delimitare le eventuali aree destinate al deposito e stoccaggio. - Implementare nelle aree poco illuminate sistemi portatili di illuminazione |  |

# DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Cadute dall’alto | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice deve organizzare le attività in modo da limitare, quando possibile, i lavori in altezza - Vietato modificare o manomettere qualsiasi opera provvisionale precedentemente realizzata per l’esecuzione dell’opera - In caso di lavorazioni particolari che prevedono il rischio di caduta dall’alto, i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati, formati ed addestrati all’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) anti caduta. - E’ vietato l’accesso su opere provvisionali in fase di allestimento - E’ vietato eseguire lavorazioni su scale a gradini e/o pioli, poste a ridosso di aperture anche se protette - Per le operazioni non di breve durata, vanno previsti trabattelli o ponteggi - E’ vietato utilizzare le piattaforme elevabili come sistema per l’acceso a postazioni di lavoro in quota. |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Caduta in profondità | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - E’ vietato modificare o manomettere qualsiasi opera provvisionale in opera funzionale alla protezione o alla salita/discesa degli operatori - In caso di lavorazioni particolari che prevedono il rischio di caduta in profondità, gli operatori dovranno essere adeguatamente informato, formati ed addestrati all’uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) anti caduta. - E’ vietato l’accesso ai non addetti ai lavori nelle aree con pericolo di caduta all’interno di aperture a pavimento/scavi - È vietato eseguire attività con illuminazione insufficiente per la visione completa dell’area - È obbligatorio all’esterno, implementare la segnaletica con sistemi di illuminazioni specifici lampeggianti |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Caduta di materiale dall’alto | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - In presenza di rischio di caduta di materiali, predisporre l’interdizione all’accesso dell’area pericolosa mediante la collocazione di recinzione stabile con idonea segnaletica - Le attrezzature utilizzate al di sopra delle opere provvisionali, devono essere opportunamente fissate e/o trattenute, per impedirne la caduta. - E’ vietato lanciare attrezzi e materiali dalle opere provvisionali o da posizioni sopraelevate. - E’ vietato il deposito di oggetti di notevole peso e volume, sulle passerelle dei ponteggi - Durante le operazioni di sollevamento di carichi con mezzi o macchine atte al sollevamento, è obbligatorio delimitare e segnalare la zona sottostante il carico, al fine di impedire il transito di persone e mezzi attraverso l’affissione di apposita segnaletica - Le attrezzature per il sollevamento di carichi, devono essere ancorate a parti fisse di adeguata resistenza utilizzando dove necessario sistemi di ancoraggio certificati - E’ vietato abbandonare carichi sospesi. - E’ vietato transitare e sostare sotto carichi sospesi |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Urto da mezzi in movimento | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - L’Impresa deve programmare i lavori in modo tale da evitare lo spostamento con mezzi o macchine operatrici nelle fasce orarie più trafficate - I materiali, le attrezzature di lavoro ed i macchinari, devono essere posizionati in maniera da non intralciare il passaggio su uscite di emergenza, percorsi pedonali, porte, scale, accessi ad edifici e locali. In particolare è vietato posizionare materiali nelle aree identificate con segnaletica orizzontale di colore giallo, nelle aree delimitate da bande zebrate, sui percorsi d’esodo individuati sui piani di evacuazione - I materiali di notevole grandezza e/o peso, che per la loro struttura, non sono dotati di una base di appoggio stabile devono essere posizionati e fissati in maniera da evitarne la caduta, il ribaltamento, lo scivolamento sulle superfici di appoggio, involontario e/o accidentale. - Rimuovere le attrezzature/macchinari al termine dell’utilizzo, incluse le bombole di gas compresso, siano esse combustibili/comburenti o inerti. - Il personale che conduce macchine di sollevamento o movimento terra dovrà accertarsi prima della manovra di non avere nel raggio di azione persone non coinvolte nell’attività facendosi supportare attraverso un collegamento visivo, o con mezzi alternativi (radio) con il personale di supporto alla manovra. - Allontanarsi dal raggio di azione di apparecchi di sollevamento in funzione. - Dare sempre la precedenza ai mezzi adibiti al soccorso - Rispettare i limiti di velocità di 15Km/h e la segnaletica stradale all’interno dell’Ateneo. |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE | dislivelli nelle aree di transito | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - L’Impresa è obbligata a verificare prima dell’inizio dei lavori le aree affidate al fine di individuare possibili dislivelli - In caso di attività all’esterno l’impresa deve prevedere apposita interdizione delle aree oggetto dell’attività finalizzata alla protezione di eventuali proiezioni o cadute di materiali su piano inclinato - Nel caso di utilizzo di macchine operatrici l’impresa deve tenere in considerazione dei dislivelli al fine di evitare possibili ribaltamenti durante la manovra o il sollevamento di materiali - L’utilizzo di opere provvisionali deve tener in considerazione l’inclinazione e la morfologia del terreno prevedendo appositi punti di ancoraggio onde evitare il ribaltamento |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE | illuminazione | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | BASSO | - Gli appaltatori devono verificare che in relazione all’attività le aree di lavoro abbiano una illuminazione sufficiente - In caso di attività all’esterno predisporre ove necessario un’illuminazione per il personale operante oltre che a poter essere identificati a distanza da pedoni/veicoli e motoveicoli - Dotarsi se necessario di sistemi di illuminazione aggiuntivi possibilmente alimentati autonomamente |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE | viabilità | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - All’interno dell’Ateneo le regole sulla viabilità sono disciplinate dalla segnaletica orizzontale e verticale. - La velocità massima consentita è di 15Km/h - È presente un piano della viabilità interna - Utilizzare per la sosta esclusivamente gli stalli oppositamente segnalati |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Elettrocuzione da contatti diretti e indiretti | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 6 | MEDIO | - Utilizzare impianti ed attrezzature elettriche conformi alle norme CEI - Utilizzare quadri elettrici da cantiere dotati di adeguate protezioni elettriche (ASC conformi alla norma CEI 17-13/4, EN 60439-4), corredati di interruttore differenziale e magnetotermico. - I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con prese e spine di tipo industriale riportanti il marchio CE e rispondenti alle norme tecniche di riferimento (CEI 23-12), E’ vietato utilizzare prese elettriche “multiple” per l’alimentazione di più utensili/attrezzature con lo stesso cavo elettrico. - Spegnere e scollegare dall’alimentazione le attrezzature elettriche al termine dell’utilizzo. - Le parti di macchine, impianti, attrezzature che possono presentare rischi di folgorazione a seguito di contatto accidentale, anche indiretto, devono essere adeguatamente protette e segnalate. - Installare dispositivi di blocco su interruttori che alimentano linee elettriche non utilizzabili o in fase manutentiva. - Il personale deve segnalare al proprio responsabile le deficienze di protezione od isolamento di parti in tensione eventualmente rilevate; - E' vietato l'utilizzo di acqua o schiuma, su apparecchiature in tensione in caso di incendio |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Investimento da fiamme libere | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - Il personale dell’Impresa appaltatrice è obbligato a verificare l’area di lavoro e i locali adiacenti e sottostanti la superficie su cui si intende effettuare lavorazioni a fiamma - Il personale dell’Impresa appaltatrice è obbligato ad utilizzare idonei teli o sistemi funzionali alla proiezione da scorie e scintille; - L’Impresa appaltatrice è obbligata a programmare le lavorazioni tenendo in considerazione le attività ordinarie di Ateneo - In caso di lavorazioni svolte in ambiente esterno con esposizione a condizioni climatiche avverse dovrà essere effettuata una valutazione con i rispettivi responsabili |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | proiezione di materiale /schegge | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice è obbligata a confinare oppure ad interdire l’area a rischio di proiezione di materiale o schegge Ai non addetti ai lavori, anche con dispositivi di protezione collettivi - Lavorazioni anche di breve durata vanno effettuate lontano da luoghi e percorsi di comune passaggio - E’ vietato utilizzare smerigliatrici angolari all’interno di uffici/aule |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | incendio | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 3 | 6 | MEDIO | - Riduzione al minimo della presenza di sostanze infiammabili in Ateneo. - Rimuovere al più presto tutti gli imballaggi derivanti dalle lavorazioni - Ogni impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare la puntuale pulizia delle proprie aree di lavoro, nonché effettuare l'asporto dei propri residui di lavorazione - E’ vietato collocare bombole di gas combustibile o comburente all'interno dei locali angusti o scarsamente ventilati - Verificare regolarmente i dispositivi di sicurezza elettrici (magnetotermici, salvavita, impianto di terra). Le derivazioni elettriche vanno effettuate con spine a norma; qualora sia previsto l’allacciamento di più utenze alla stessa fornitura - In aree esterne è obbligatorio l’utilizzo di quadro elettrico di cantiere, dotato di interruttore differenziale e magnetotermico. - Le manichette dei gas tecnici devono essere integre e non presentare screpolature - È obbligatorio l'utilizzo di valvole contro ritorno di fiamma sull'impugnatura del gruppo ossitaglio - Programmazione delle lavorazioni la cui concomitanza può produrre rischio d’incendio. - Chiunque necessiti di svolgere lavorazioni a fuoco è tenuto a verificare la presenza di materiale infiammabile nelle vicinanze adottando tutte le misure necessarie al fine di non recare pericolo d’incendio - Rispettare tutte le regole contenute all’interno del Piano di emergenza |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Esplosione | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - Nel caso di utilizzo di gas tecnici combustibili o comburenti, Le linee di adduzione gas devono essere in buone condizioni di manutenzione e non presentare tagli e/o screpolature. - Staccare le linee dagli attacchi di alimentazione ad ogni interruzione prolungata del lavoro. - Se utilizzate bombole portatili di gas in pressione, assicurarsi del corretto ancoraggio onde evitare cadute accidentali - Se l’attività viene svolta in luoghi chiusi ed angusti garantire un ricambio d’aria - Vietato effettuare tagli su tubazioni e recipienti chiusi e o in pressione. - Nel caso di attività su linee gas combustibile o comburente prevedere l’inertizzazione della linea |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Rumore | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - Nel caso di attività prolungate che comportano emissione di elevati livelli di rumore prevedere la stessa in orario diversificato. - Nelle aree a livello elevato di rumore, identificate da apposita cartellonistica all’esterno, il personale dell’Impresa appaltatrice deve utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale dell'udito. |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Microclima | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | BASSO | - Nel periodo estivo definire turni di lavoro affinché le lavorazioni più impegnative fisicamente siano svolte nelle prime ore della mattina o nelle ultime ore della sera - Nel periodo invernale prediligere per i lavori esterni la fascia centrale della giornata - Prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative fisicamente |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Campi elettromagnetici | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - Rispettare la segnaletica ove identificato tale rischio - E’ obbligatorio individuare ed eventualmente interdire le aree soggette a campi elettromagnetici. - Nelle aree in cui il rischio è presente definire attraverso apposita riunione di coordinamento e cooperazione ulteriori misure - Prestare la massima attenzione ad impiegare lavoratori non portatori di pacemaker |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Radiazioni ottiche artificiali | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 2 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice è obbligata nel caso di lavorazioni di saldatura prolungate, o in presenza di altre attività in cui si utilizzi un laser, a predisporre protezioni costituite da schermi portatili, per limitare l’esposizione di terzi a radiazioni. - Contenimento della sorgente all’interno di alloggiamenti schermanti completamente ciechi - Adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti - Separazione fisica degli ambienti nei quali si generano ROA potenzialmente nocive ai lavoratori vicini - Definizione preliminare di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Radiazioni ionizzanti | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - L’Impresa appaltatrice che debba effettuare controlli non distruttivi tramite radiografie o gammagrafie deve svolgere l’attività in orario differenziato possibilmente notturno - L’impresa durante l’attività deve delimitare l’area considerata a rischio mediante apposita segnaletica - A tutto il personale è vietato accedere nelle aree in cui si stiano erogando radiazioni ionizzanti |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Agenti chimici | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 2 | 2 | 4 | BASSO | - L’Impresa Appaltatrice deve essere in possesso sempre della scheda di sicurezza del prodotto. La stessa deve essere redatta in lingua italiana ed aggiornata alla normativa vigente; - Nel caso di attività che generino fumi, prevedere sistemi di aspirazione localizzata - Lavorazioni le quali comportino emissioni di polveri, devono essere programmate ed effettuate in orario diversificato - Impiegare ove tecnicamente possibile, utensili dotati di sistema di aspirazione localizzata - È vietato stoccare nei luoghi di lavoro, prodotti e/o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente, in quantità superiore al fabbisogno giornaliero - Lo stoccaggio del materiale deve essere effettuato in aree aperte, adeguatamente protette e segnalate - Prevedere un sistema di raccolta di eventuali spanti - È vietato depositare bombole di gas compressi all’interno di locali angusti, scarsamente aerati, o chiusi. - Sostanze e Preparati devono essere contenute in idonei recipienti, riportanti l’etichettatura di sicurezza prevista a norma di legge e i dati identificativi del prodotto contenuto all’interno - Chiudere sempre i contenitori quando non utilizzati |  |

| Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo | Rischi interferenziali | Valutazione rischio interferenziale |  |  | Livello di rischio | Misure di prevenzione e protezione | Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esempio: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE | Agenti biologici | Pi | Di | Ri | Livello |  |  |
|  |  | 1 | 4 | 4 | BASSO | - Nel caso di affidamento a terzi di attività con potenziale rischio biologico, l’impresa predisporrà un protocollo che riassume tutte le principali misure di prevenzione a cui i propri operatori dovranno attenersi. Tali misure saranno formalizzate in un incontro di coordinamento e cooperazione specifico. - Dovranno essere individuati i dispositivi di protezione individuale funzionali alla protezione dai rischi e stabilite le corrette procedure per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti potenzialmente infetti. |  |

# VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ TRA LAVORAZIONI IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE

| CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ TRA LAVORAZIONI |
| --- | --- | --- |
| 1 ≤ R ≤ 4 | BASSO – Basso livello di rischio da interferenza, condizione accettabile. | COMPATIBILE – l’attività in esame, non genera durante lo svolgimento contemporaneo, ulteriori rischi |
| 6 ≤ R ≤ 9 | MEDIO – Medio livello di rischio da interferenza, condizione accettabile previa adozione di misure di prevenzione e protezione per il rischio da interferenza. | PARZIALMENTE COMPATIBILE - il rischio è gestibile adottando idonee misure di prevenzione e protezione. L’attività con le misure applicate potrà essere eseguita, nello stesso ambiente |
| 12 ≤ R ≤ 16 | ALTO – Alto livello di rischio da interferenza | INCOMPATIBILE - il rischio non è gestibile, anche adottando misure di prevenzione e protezione. L’attività qualora presenti anche uno solo indice di rischio ALTO, non potrà essere eseguita, nello stesso ambiente di lavoro. |

# ALLEGATI

| N. Allegato | Tipologia documento |
| --- | --- |
| ALLEGATO 1 | Valutazione del rischio e ulteriori misure di prevenzione e protezione all’interno di aree specifiche. |
| ALLEGATO 2 | Format del Verbale di Coordinamento e Cooperazione. |
| ALLEGATO 3 | Verbale di consegna dell’area oggetto dei lavori. |

L’appaltatore è tenuto a prendere atto attraverso il sito istituzionale di Ateneo:

- Piani di Emergenza degli edifici consultabili alla pagina del Servizio di Prevenzione e Protezione.

che costituiscono parte integrante del presente documento.

Luogo e data __________________	Timbro e Firma __________________

(Il Committente)

Sottoscritto per presa visione ed accettazione:

Luogo e data __________________	Timbro e Firma __________________

(L’Appaltatore)