[image: image13.png]% UNIVERSITA
| DEGLI STUDI
’ DITRIESTE






[image: image13.png]
[image: image1.png]% UNIVERSITA
| DEGLI STUDI
’ DITRIESTE





D.U.V.R.I
DOCUMENTO UNICO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Versione 6.0 del 2026
Note:
Il presente documento è da intendersi come fac-simile di DUVRI da riadattare e personalizzare a cura del RUP, in funzione della specificità dell’appalto.
[image: image14.png]% UNIVERSITA
| DEGLI STUDI
’ DITRIESTE




[image: image15.png]% UNIVERSITA
| DEGLI STUDI
’ DITRIESTE





21
PREMESSA


32
SCOPO


33
INFORMAZIONI GENERALI


44
DESCRIZIONE DELL’ATENEO


65
GESTIONE DELLE EMERGENZE


66
RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE


67
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SUBAPPALTI


68
DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE


79
VIABILITA’ INTERNA


79.1
REGOLE COMPORTAMENTALI VIABILITÀ INTERNA COMPRENSORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA


910
SEGNALETICA DI SICUREZZA


911
PULIZIA AREE DI LAVORAZIONE


1012
DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ OGGETTO D’APPALTO


10SERVIZI DI ATENEO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ


10AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ


10EDIFICIO/I IN CUI È PREVISTA L’ATTIVITÀ


11TIPOLOGIA DEI LOCALI/AREE OGGETTO DELL’ATTIVITÀ


11IMPRESA APPALTATRICE AFFIDATARIA DELL’ATTIVITÀ


11FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’IMPRESA APPALTATRICE


1213
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE


1314
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE


3315
VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ TRA LAVORAZIONI IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE


3416
ALLEGATI




1 PREMESSA
Il DUVRI viene consegnato alle imprese appaltatrici nell’ambito del coordinamento e della cooperazione come previsto dall’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e smi.
Sono rischi interferenti, per i quali è necessario redigere il DUVRI: 
La consegna di tale documento all’impresa affidataria di lavori, beni o forniture avviene in fase precontrattuale, consentendo all’impresa appaltatrice anche una corretta valutazione dei costi per la sicurezza, sulla base delle informazioni in esso contenute. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi da menzionare sono ad esempio:
· costi relativi all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale utilizzata dai lavoratori;

· costo approssimativo degli apprestamenti utilizzati;

· costo relativo all’informazione e formazione effettuata a tutti i lavoratori per eseguire lo specifico appalto;

· costi relativi ad eventuali mezzi e servizi di protezione collettiva;

· costi relativi ad eventuali procedure previste per specifici motivi di sicurezza;

· costo eventualmente sostenuto per la consulenza erogata da un professionista specializzato in materia di sicurezza;

· eventuali altri costi specifici
È a carico dell’impresa affidataria (appaltatrice):

· La trasmissione integrale del presente documento ad eventuali subappalti, imprese sub-affidatarie imprese in associazione temporanea (A.T.I.), in consorzio o lavoratori autonomi avendo cura di accertarsi che le informazioni in esso contenute vengano trasmesse anche ai lavoratori di quest’ultime.
· L’illustrazione delle informazioni e regole contenute all’interno del presente documento ai propri collaboratori. 
Le indicazioni e le misure di prevenzione e protezione riportate all’interno del presente documento, non sono sostitutive alla valutazione dei rischi propri delle attività svolte dalle imprese coinvolte nell’opera commissionata e alla relativa formazione e informazione del proprio personale.

L’Ateneo non procederà alla consegna del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nei casi di cui al comma 3-bis, art.26, D. Lgs. 81/08 e smi (servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. 81/08 e smi).
2 SCOPO
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e smi, lo scopo del presente documento è quello di:
• individuare i rischi derivanti dalla sovrapposizione di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
• individuare i rischi derivati dall’attività e di conseguenza immessi nel luogo di lavoro del committente dov’è previsto che l'appaltatore operi;
• individuare i rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
3 INFORMAZIONI GENERALI 
	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE DATI GENERALI

	ATTIVITÀ
	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

	INDIRIZZO
	PIAZZALE EUROPA N. 1, TRIESTE (TS)

	TELEFONO
	040/5587111

	PEC
	ateneo@pec.units.it

	CODICE ATECO
	ATECO: 85.42.00 


	FUNZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

	DATORE DI LAVORO
	VIANELLI DONATA

	DIRETTORE GENERALE
	PORZIONATO MARCO

	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
	STEFANO RISMONDO

	MEDICO COMPETENTE
	MAURO MARCELLA


Per presa visione dell’organigramma della sicurezza, accedere alla pagina web dedicata del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo
	FUNZIONI DI RIFERIMENTO DEL PERSONALE DI ATENEO PER LA GESTIONE DELL’APPALTO

	RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
	

	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)
D. Lgs. 36/23
	

	REFERENTE TECNICO
	


4 DESCRIZIONE DELL’ATENEO
L'università degli studi di Trieste è un'istituzione pubblica di alta cultura, laica, pluralista e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico, in conformità ai principi della costituzione della repubblica e agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di ricerca scientifica e di formazione universitaria.
Oltre al Campus Universitario, alle aree dedicate presso l’Ospedale Maggiore, Cattinara e Burlo Garofolo a Trieste, l’Ateneo dispone di svariate sedi presso il centro città di Trieste e infine gestisce anche le sedi distaccate di Gorizia e Portogruaro.

Le statistiche risalenti all’anno accademico 2024/25 evidenziano un numero totale di studenti iscritti pari a circa 17.936 unità suddivisi tra 34 Corsi di Laurea, 34 Corsi di Laurea magistrale, 7 Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, 11 Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati dagli Atenei partner in modalità inter-ateneo, 36 Scuole di specializzazione (aa. 2023/24), 13 Dottorati di ricerca, 5 Corsi di Dottorato attivati dagli Atenei partner in modalità inter-ateneo, 16 Master di I e II livello, 6 corsi di perfezionamento. Sono compiti primari dell’Università la ricerca scientifica e l'alta formazione, al fine di promuovere lo sviluppo culturale, civile, sociale ed economico della Repubblica.

L’università oltre che ad una struttura didattica composta da un corpo docente composto da 141 Professori Ordinari, 374 Professori Associati, 74 Ricercatori di ruolo e 203 Ricercatori a tempo determinato, dispone di una serie di aree e settori composto da circa 675 Unità di personale Tecnico-Amministrative funzionali al supporto diretto e/o indiretto all’interno dell’Ateneo.
[image: image2.png]Univ.TS - Prot 214467 del 23/12/2025 - Rep. Decreti del Direttore Generale - n. 999/2025

NIVERSITA
EGLI STUDI A
I TRIESTE

PR

Aggiorato o 1+ gennaio 2025




DIPARTIMENTI

[image: image3.png]DEAMS - Dipartimento di Scienze IUSLIT - Dipartimento di Scienze

Economiche, Aziendali, Matematiche Giuridiche, del Linguaggio,
e Statistiche dell'Interpretazione e della
Traduzione

& Vledila scheda DEAMS
& Vaialsito DEAMS & Vedi la scheda IUSLIT
& Vaial sito IUSLIT

DiSPES - Dipartimento di Scienze DiSU - Dipartimento di Studi
Politiche e Sociali Umanistici
& Vedi la scheda DiSPES & Vedi scheda DiSU

& Vai al sito DISPES & Vaial sito DiSU



   [image: image4.png]DF - Dipartimento di Fisica DIA - Dipartimento di Ingegneria e

& Vedila scheda DF Architettura
& Vaialsito DF & Vedila scheda DIA
& Vaial sito DIA
MiGe - Dipartimento di Matematica, DSCF - Dipartimento di Scienze
Informatica e Geoscienze Chimiche e Farmaceutiche
& Vledila scheda MiGe & Vedi la scheda DSCF

& Vaial sito MiGe & Vai al sito DSCF




[image: image5.png]DSM - Dipartimento Universitario
Clinico di Scienze mediche,
chirurgiche e della salute

& Vedi la scheda DSM
@& Vai al sito DSM

DSV - Dipartimento di Scienze della
Vita

& Vedi la scheda DSV
@& Vai al sito DSV





5 GESTIONE DELLE EMERGENZE
L’Ateneo dispone di un Piano di emergenza generale e di piani di emergenza specifici per ogni singolo edificio o struttura presente sia all’interno del campus che all’esterno. Tutte le informazioni riguardanti la gestione delle emergenze sono consultabili sul sito del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio incendio, in relazione ai criteri previsti dalla specifica normativa vigente, l’Ateneo ha delle aree a RISCHIO BASSO ed altre a RISCHIO MEDIO
6 RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
La redazione del DUVRI è funzionale allo svolgimento delle attività all’interno delle proprietà Universitarie ed è a cura del delegato referente per l’appalto (dipartimento, area, settore, ecc.).
L’applicazione delle Misure di Prevenzione e Protezione contenute all’interno del presente documento è affidata:
· All’Università in relazione al ruolo del Delegato attraverso le specifiche comunicazioni predisposte dal Datore di lavoro;

· Alle Imprese Appaltatrici, nella figura identificata come Datore di Lavoro/Responsabile dei lavori/Responsabile dell’appalto.
7 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DI EVENTUALI SUBAPPALTATORI
Tenendo in considerazione i “limiti" per quanto riguarda i requisiti e le condizioni di subappalto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 36/23, ai fini della salute e sicurezza, l’impresa appaltatrice si fa carico degli obblighi e degli oneri nei confronti della/e subappaltatrice/i ai sensi dell’art.26 del 81/08 e smi.
8 DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
L’attività di Coordinamento e Cooperazione trova la sua applicazione in occasione di:
· Riunione di Coordinamento, preliminare all’inizio dei lavori nella quale si provvede:

· ad effettuare il sopralluogo nelle aree destinate allo svolgimento delle attività lavorative;
· alla definizione dei programmi di lavoro;

· all’eventuale integrazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza;

· alla redazione del Verbale di consegna dell’Area oggetto dei Lavori
· Specifiche riunioni di coordinamento e cooperazione che risultano necessarie in corso d’opera funzionali alla riprogrammazione delle attività e/o all’implementazione delle misure di prevenzione e protezione da introdurre
· Eventuali riunioni di Coordinamento e Cooperazione per le gestioni di possibili interferenze derivanti dalle attività svolte in regime di Cantieri Temporanei e mobili (Titolo IV del D.Lgs 81/08). Alle suddette riunioni devono partecipare le figure previste dalla legge per le attività in Titolo IV.
9 VIABILITA’ INTERNA
L’Università degli Studi di Trieste ha disposto un Piano interno della viabilità per il comprensorio principale di Piazzale Europa che definisce:

· Viabilità ordinaria; 

· Percorsi e attraversamenti pedonali.
· Varchi di accesso

9.1 REGOLE COMPORTAMENTALI VIABILITÀ INTERNA COMPRENSORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA
· La velocità massima consentita è di 10km/h (passo d’uomo);

· Dare precedenza ai pedoni;

· Dare precedenza ai mezzi di emergenza;

· I pedoni non devono interferire durante le manovre di mezzi in movimento;
· Non parcheggiare fuori dalle aree consentite;

· Non parcheggiare o sostare di fronte ai presidi antincendio;

· Non sostare in prossimità delle uscite di emergenza degli edifici;
· Tenersi a distanza di sicurezza dai pedoni e fermarsi in caso di loro accesso nella zona di pericolo/azione del mezzo;

· Porre la massima attenzione quando si transita in corrispondenza degli incroci o nelle vicinanze di porte, vie di sicurezza/emergenza ed evitare sempre di ingombrarle;

· Il personale alla guida dei mezzi deve essere abilitato.

· Le biciclette e i ciclomotori devono utilizzare i percorsi di viabilità ordinaria nel rispetto delle regole generali della circolazione stradale. È vietato il transito su percorsi pedonali.
[image: image6.png]®

UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

TRIESTE

Comprensorio Centrale

Viabilia: senso d

mar verso fateneo

Viabilta:senso di marcia_uscita dall Ateneo

Viabilts: senso unico di mrcia

Viabilta solo pedonale

Accessi agi edifici

Identificativo numero Varco

Nome edificio

ey
Unita di Saff Servizio Prevenzione e Protezione - Settembre 2019

Edifcio FC viabila solo pedonale accessibile
dallEdifico M o dalledifico R.

edirc, AXO2 ¢ AXO3
Alexander

ssiil da Via






10 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
	COLORE DI FONDO
	Esempio
	Forma
	Significato

	ROSSO
	[image: image7.png]



	Rotonda
	Cartelli di divieto

	ROSSO
	[image: image8.png]



	Rettangolare
	Cartelli antincendio

	VERDE
	[image: image9.png]



	Quadrata o rettangolare
	Cartelli di salvataggio

	AZZURRO
	[image: image10.png]



	Rotonda
	Cartelli di prescrizione

	GIALLO
	[image: image11.png]



	Triangolare
	Cartelli di avvertimento


11 PULIZIA AREE DI LAVORAZIONE

Le aziende affidatarie dell’opera hanno l'obbligo di effettuare la pulizia della propria area di lavoro.
· Regole Comportamentali, è vietato:

· Depositare residui di lavorazione all’interno di contenitori non destinati a tal scopo;
· Scaricare o riversare nei tombini qualsiasi tipo di materiale;

· Abbandonare all’interno dell’Università residui derivanti dalla propria attività lavorativa;
12 DESCRIZIONE DELL’ ATTIVITÀ OGGETTO D’APPALTO
	DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….



	DESCRIZIONI DELLE FASI PREVISTE PER L’ATTIVITÀ

	1. AAA
2. BBB
3. CCC
4. DDD

5. EEE
6. FFF
7. GGG
8. HHH
9. III
10. LLL

	SERVIZI DI ATENEO FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ

	 impianto elettrico 

 impianto idrico sanitario
 impianto antincendio  

 gas tecnici  
 scarico acque 
	 rete dati  

 FORMCHECKBOX 
 rete telefonica

 riscaldamento   

 condizionamento  

 sistema ventilazione

	AUTORIZZAZIONI PREVENTIVE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

	 Accesso veicoli tipologia veicolo………………………………
 Area di carico e scarico   (se necessaria da individuare precisamente nel verbale di coordinamento)
 Area dedicata al deposito materiali e attrezzature 

 Orario di lavoro differenziato (festivo, notturno, ecc.)    da specificare dalle…………….alle……………..
 Deviazione/chiusura traffico veicolare (se necessaria da individuare precisamente nel verbale di coordinamento)
 Aree di posizionamento macchine di sollevamento
 Chiusura varchi di accesso        n° varco………….dalle …………..alle………………del gg…………………….

	EDIFICIO/I IN CUI È PREVISTA L’ATTIVITÀ

	 Edificio A-G

 Edificio B

 Edificio C1

 Edificio C2

 Edificio C3

 Edificio C4

 Edificio C4bis

 Edificio C5

 Edificio C6

 Edificio C7

 Edificio C8

 Edificio C9

 Edificio C11

 Edificio D

 Edificio E2bis

 Edificio F
	 Edificio H1

 Edificio H2

 Edificio H2bis

 Edificio H3

 Edificio L

 Edificio M

 Edificio N

 Edificio Q

 Edificio R

 Edificio Ra

 Edificio FC

 Via Fleming n° 31/a

 Via Fleming n° 31/b

 Edificio di via Zanella n° 2

 Via dell’Università n° 1

 Via dell’Università n° 7

	 Palazzina C Via Weiss n° 1     
 Palazzina Q Via Weiss n° 2
 Palazzina F1Via Weissn°13

 Palazzina F2Via Weissn° 9
 Palazzina F3Via Weissn°13

 Palazzina N Via Weiss n° 8

 Palazzina O Via Weiss n° 6

 Palazzina P  Via Weiss n° 4

 Via Alviano n° 18 a GO

 Palazzina W ViaWeiss n°21

 Androna Baciocchi n° 4

 Androna Camp.Marzio n°10

 Piazzale Val maura

 Via Besenghi n° 17                      
 Via Economo n° 4
 Edificio Q2 Basovizza
	 Via Filzi  n° 14
 Via Lazzaretto Vecchio n° 6
 Via Lazzaretto Vecchio n° 8
 Via Manzoni n° 16

 Via Montfort n° 3

 Via Tigor n° 22

 Ospedale di Cattinara
 Ospedale Maggiore

 Ospedale Burlo Garofolo


	TIPOLOGIA DEI LOCALI/AREE OGGETTO DELL’ATTIVITÀ



	 aule didattiche ed aule studio

 laboratori scientifici

 locali tecnici

 atrii e corridoi

 sottotetto, vespaio

 tetti e coperture

 aule informatiche o linguistiche

 officine, falegnamerie

 biblioteche

 servizi igienici

 archivi e magazzini

 uffici

 garage

 coperture e terrazzi

 bar e sale ristoro

 cunicoli, cavedi
	 varco di accesso n°……….
 parcheggio n°………………
 giardino di pertinenza edificio……………………………………………..
 area esterna edificio……………………………………………………………
 scala ……………………………………………………………………………………
 altro

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

	IMPRESA APPALTATRICE AFFIDATARIA DELL’ATTIVITÀ



	Ragione Sociale
	

	Codice Fiscale
	

	Partita IVA
	

	Indirizzo
	

	CAP
	

	Città
	

	Telefono
	

	Fax
	

	e-mail
	

	Posizione INPS
	

	Posizione INAIL
	

	Polizza assicurativa RCO-RCT (estremi: n°polizza e validità)
	

	Polizza antinfortunistica (estremi: n°polizza e validità)
	

	DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva (estremi documeto)
	

	FIGURE DI RIFERIMENTO DELL’IMPRESA APPALTATRICE



	Nominativo Datore di Lavoro/Legale rappresentante
	

	Nominativo Preposto/i per l’esecuzione dei Lavori
	

	Nominativo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
	

	Nominativo Responsabile per lo svolgimento dell’attività presso l’Ateneo
	

	Nominativo Medico Competente
	

	
	


13 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Per valutare il livello di rischio da interferenza, è stato adottato un sistema matriciale mediante l’utilizzo della formula che correla due indici significativi per la valutazione del rischio interferenziale, la probabilità per la gravità o danno:

· Pi - Probabilità che si verifichi un evento provocato da un’interferenza;

· Di - Gravità del danno atteso, provocato da un’interferenza.

L’interferenza si può generare tra l’impresa appaltatrice e le attività ordinarie di Ateneo, oltre che dalla concomitanza di più imprese appaltatrici per la realizzazione di un’opera.
	Pi
	4
	8
	12
	16

	Pi
	3
	6
	9
	12

	Pi
	2
	4
	6
	8

	Pi
	1
	2
	3
	4

	
	Di
	Di
	Di
	Di


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Inciampo scivolamento
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	3
	2
	6
	MEDIO
	· Mantenere l'ordine e la pulizia di tutte le aree di lavoro e di transito.

· Tenere i cavi sollevati da terra

· Evitare, quando possibile, il passaggio di cavi attraverso porte, scale e accessi

· Delimitare l’area di lavoro in cui vengono eseguite le lavorazioni 

· Rimuovere immediatamente dalle pavimentazioni, imballaggi, materiale di consumo, introducendoli negli appositi contenitori. 

· Provvedere alla pulizia dell’area di lavoro al termine delle attività

· Delimitare le eventuali aree destinate al deposito e stoccaggio. 

· Implementare nelle aree poco illuminate sistemi portatili di illuminazione 
	


14 DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE
	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Cadute dall’alto
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	2
	2
	BASSO
	·   L’Impresa appaltatrice deve organizzare le attività in modo da limitare, quando possibile, i lavori in altezza

· Vietato modificare o manomettere qualsiasi opera provvisionale precedentemente realizzata per l’esecuzione dell’opera

· In caso di lavorazioni particolari che prevedono il rischio di caduta dall’alto, i lavoratori dovranno essere adeguatamente informati, formati ed addestrati all’utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) anti caduta.

· E’ vietato l’accesso su opere provvisionali in fase di allestimento 

· E’ vietato eseguire lavorazioni su scale a gradini e/o pioli, poste a ridosso di aperture anche se protette

· Per le operazioni non di breve durata, vanno previsti trabattelli o ponteggi

· E’ vietato utilizzare le piattaforme elevabili come sistema per l’acceso a postazioni di lavoro in quota.


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Caduta in profondità
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· E’ vietato modificare o manomettere qualsiasi opera provvisionale in opera funzionale alla protezione o alla salita/discesa degli operatori

· In caso di lavorazioni particolari che prevedono il rischio di caduta in profondità, gli operatori dovranno essere adeguatamente informato, formati ed addestrati all’uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) anti caduta.

· E’ vietato l’accesso ai non addetti ai lavori nelle aree con pericolo di caduta all’interno di aperture a pavimento/scavi

· È vietato eseguire attività con illuminazione insufficiente per la visione completa dell’area

· È obbligatorio all’esterno, implementare la segnaletica con sistemi di illuminazioni specifici lampeggianti


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Caduta di materiale dall’alto
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· In presenza di rischio di caduta di materiali, predisporre l’interdizione all’accesso dell’area pericolosa mediante la collocazione di recinzione stabile con idonea segnaletica  

· Le attrezzature utilizzate al di sopra delle opere provvisionali, devono essere opportunamente fissate e/o trattenute, per impedirne la caduta. 

· E’ vietato lanciare attrezzi e materiali dalle opere provvisionali o da posizioni sopraelevate. 

· E’ vietato il deposito di oggetti di notevole peso e volume, sulle passerelle dei ponteggi 

· Durante le operazioni di sollevamento di carichi con mezzi o macchine atte al sollevamento, è obbligatorio delimitare e segnalare la zona sottostante il carico, al fine di impedire il transito di persone e mezzi attraverso l’affissione di  apposita segnaletica 

· Le attrezzature per il sollevamento di carichi, devono essere ancorate a parti fisse di adeguata resistenza utilizzando dove necessario sistemi di ancoraggio certificati

· E’ vietato abbandonare carichi sospesi.

· E’ vietato transitare e sostare sotto carichi sospesi
	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Urto da mezzi in movimento
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· L’Impresa deve programmare i lavori in modo tale da evitare lo spostamento con mezzi o macchine operatrici nelle fasce orarie più trafficate

· I materiali, le attrezzature di lavoro ed i macchinari, devono essere posizionati in maniera da non intralciare il passaggio su uscite di emergenza, percorsi pedonali, porte, scale, accessi ad edifici e locali. In particolare è vietato posizionare materiali nelle aree identificate con segnaletica orizzontale di colore giallo, nelle aree delimitate da bande zebrate, sui percorsi d’esodo individuati sui piani di evacuazione 

· I materiali di notevole grandezza e/o peso, che per la loro struttura, non sono dotati di una base di appoggio stabile devono essere posizionati e fissati in maniera da evitarne la caduta, il ribaltamento, lo scivolamento sulle superfici di appoggio, involontario e/o accidentale.

· Rimuovere le attrezzature/macchinari al termine dell’utilizzo, incluse le bombole di gas compresso, siano esse combustibili/comburenti o inerti.

· Il personale che conduce macchine di sollevamento o movimento terra dovrà accertarsi prima della manovra di non avere nel raggio di azione persone non coinvolte nell’attività facendosi supportare attraverso un collegamento visivo, o con mezzi alternativi (radio) con il personale di supporto alla manovra.

· Allontanarsi dal raggio di azione di apparecchi di sollevamento in funzione.

· Dare sempre la precedenza ai mezzi adibiti al soccorso

· Rispettare i limiti di velocità di 15Km/h e la segnaletica stradale all’interno dell’Ateneo.
	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE
	dislivelli nelle aree di transito
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	4
	4
	BASSO
	· L’Impresa è obbligata a verificare prima dell’inizio dei lavori le aree affidate al fine di individuare possibili dislivelli

· In caso di attività all’esterno l’impresa deve prevedere apposita interdizione delle aree oggetto dell’attività finalizzata alla protezione di eventuali proiezioni o cadute di materiali su piano inclinato

· Nel caso di utilizzo di macchine operatrici l’impresa deve tenere in considerazione dei dislivelli al fine di evitare possibili ribaltamenti durante la manovra o il sollevamento di materiali

· L’utilizzo di opere provvisionali deve tener in considerazione l’inclinazione e la morfologia del terreno prevedendo appositi punti di ancoraggio onde evitare il ribaltamento
	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE
	illuminazione
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	2
	2
	BASSO
	· Gli appaltatori devono verificare che in relazione all’attività le aree di lavoro abbiano una illuminazione sufficiente

· In caso di attività all’esterno predisporre ove necessario un’illuminazione per il personale operante oltre che a poter essere identificati a distanza da pedoni/veicoli e motoveicoli

· Dotarsi se necessario di sistemi di illuminazione aggiuntivi possibilmente alimentati autonomamente
	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Eventuali ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITà DEGLI STUDI DI TRIESTE
	viabilità
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· All’interno dell’Ateneo le regole sulla viabilità sono disciplinate dalla segnaletica orizzontale e verticale.

· La velocità massima consentita è di 15Km/h 

· È presente un piano della viabilità interna

· Utilizzare per la sosta esclusivamente gli stalli oppositamente segnalati


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Elettrocuzione da contatti diretti e indiretti
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	3
	6
	MEDIO
	· Utilizzare impianti ed attrezzature elettriche conformi alle norme CEI

· Utilizzare quadri elettrici da cantiere dotati di adeguate protezioni elettriche (ASC conformi alla norma CEI 17-13/4, EN 60439-4), corredati di interruttore differenziale e magnetotermico.

· I collegamenti elettrici devono essere eseguiti con prese e spine di tipo industriale riportanti il marchio CE e  rispondenti alle norme tecniche di riferimento (CEI 23-12), E’ vietato utilizzare prese elettriche “multiple” per l’alimentazione di più utensili/attrezzature con lo stesso cavo elettrico.

· Spegnere e scollegare dall’alimentazione le attrezzature elettriche al termine dell’utilizzo.

· Le parti di macchine, impianti, attrezzature che possono presentare rischi di folgorazione a seguito di contatto accidentale, anche indiretto, devono essere adeguatamente protette e segnalate.

· Installare dispositivi di blocco su interruttori che alimentano linee elettriche non utilizzabili o in fase manutentiva.

· Il personale deve segnalare al proprio responsabile le deficienze di protezione od isolamento di parti in tensione eventualmente rilevate;

· E' vietato l'utilizzo di acqua o schiuma, su apparecchiature in tensione in caso di incendio


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Investimento da fiamme libere
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	4
	4
	BASSO
	· Il personale dell’Impresa appaltatrice è obbligato a verificare l’area di lavoro e i locali adiacenti e sottostanti la superficie su cui si intende effettuare lavorazioni a fiamma

· Il personale dell’Impresa appaltatrice è obbligato ad utilizzare idonei teli o sistemi funzionali alla proiezione da scorie e scintille;

· L’Impresa appaltatrice è obbligata a programmare le lavorazioni tenendo in considerazione le attività ordinarie di Ateneo

· In caso di lavorazioni svolte in ambiente esterno con esposizione a condizioni climatiche avverse dovrà essere effettuata una valutazione con i rispettivi responsabili


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	proiezione di materiale /schegge
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	4
	4
	BASSO
	· L’Impresa appaltatrice è obbligata a confinare oppure ad interdire l’area a rischio di proiezione di materiale o schegge Ai non addetti ai lavori, anche con dispositivi di protezione collettivi

· Lavorazioni anche di breve durata vanno effettuate lontano da luoghi e percorsi di comune passaggio

· E’ vietato utilizzare smerigliatrici angolari all’interno di uffici/aule
	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	incendio
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	3
	6
	MEDIO
	· Riduzione al minimo della presenza di sostanze infiammabili in Ateneo.

· Rimuovere al più presto tutti gli imballaggi derivanti dalle lavorazioni

·  Ogni impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare la puntuale pulizia delle proprie aree di lavoro, nonché effettuare l'asporto dei propri residui di lavorazione

· E’ vietato collocare bombole di gas combustibile o comburente all'interno dei locali angusti o scarsamente ventilati 

· Verificare regolarmente i dispositivi di sicurezza elettrici (magnetotermici, salvavita, impianto di terra). Le derivazioni elettriche vanno effettuate con spine a norma; qualora sia previsto l’allacciamento di più utenze alla stessa fornitura

· In aree esterne è obbligatorio l’utilizzo di quadro elettrico di cantiere, dotato di interruttore differenziale e magnetotermico. 

· Le manichette dei gas tecnici devono essere integre e non presentare screpolature

·  È obbligatorio l'utilizzo di valvole contro ritorno di fiamma sull'impugnatura del gruppo ossitaglio

· Programmazione delle lavorazioni la cui concomitanza può produrre rischio d’incendio. 

· Chiunque necessiti di svolgere lavorazioni a fuoco è tenuto a verificare la presenza di materiale infiammabile nelle vicinanze adottando tutte le misure necessarie al fine di non recare pericolo d’incendio
· Rispettare tutte le regole contenute all’interno del Piano di emergenza
	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Esplosione
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	4
	4
	BASSO
	· Nel caso di utilizzo di gas tecnici combustibili o comburenti, Le linee di adduzione gas devono essere in buone condizioni di manutenzione e non presentare tagli e/o screpolature. 

· Staccare le linee dagli attacchi di alimentazione ad ogni interruzione prolungata del lavoro. 

· Se utilizzate bombole portatili di gas in pressione, assicurarsi del corretto ancoraggio onde evitare cadute accidentali

· Se l’attività viene svolta in luoghi chiusi ed angusti garantire un ricambio d’aria

· Vietato effettuare tagli su tubazioni e recipienti chiusi e o in pressione. 

· Nel caso di attività su linee gas combustibile o comburente prevedere l’inertizzazione della linea


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Rumore
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· Nel caso di attività prolungate che comportano emissione di elevati livelli di rumore prevedere la stessa in orario diversificato.

· Nelle aree a livello elevato di rumore, identificate da apposita cartellonistica all’esterno, il personale dell’Impresa appaltatrice deve utilizzare obbligatoriamente i dispositivi di protezione individuale dell'udito.


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Microclima
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	2
	2
	BASSO
	· Nel periodo estivo definire turni di lavoro affinché le lavorazioni più impegnative fisicamente siano svolte nelle prime ore della mattina o nelle ultime ore della sera

· Nel periodo invernale prediligere per i lavori esterni la fascia centrale della giornata

·  Prevedere adeguati periodi di riposo per le lavorazioni più impegnative fisicamente


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Campi elettromagnetici
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· Rispettare la segnaletica ove identificato tale rischio

· E’ obbligatorio individuare ed eventualmente interdire le aree soggette a campi elettromagnetici.

· Nelle aree in cui il rischio è presente definire attraverso apposita riunione di coordinamento e cooperazione ulteriori misure

· Prestare la massima attenzione ad impiegare lavoratori non portatori di pacemaker


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Radiazioni ottiche artificiali
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	2
	2
	BASSO
	· L’Impresa appaltatrice è obbligata nel caso di lavorazioni di saldatura prolungate, o in presenza di altre attività in cui si utilizzi un laser, a predisporre protezioni costituite da schermi portatili, per limitare l’esposizione di terzi a radiazioni.

· Contenimento della sorgente all’interno di alloggiamenti schermanti completamente ciechi 

· Adozione di schermi ciechi o inattinici a ridosso delle sorgenti 

· Separazione fisica degli ambienti nei quali si generano ROA potenzialmente nocive ai lavoratori vicini

· Definizione preliminare di “zone ad accesso limitato”, contrassegnate da idonea segnaletica di sicurezza


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Radiazioni ionizzanti
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	4
	4
	BASSO
	· L’Impresa appaltatrice che debba effettuare controlli non distruttivi tramite radiografie o gammagrafie deve svolgere l’attività in orario differenziato possibilmente notturno 

· L’impresa durante l’attività deve delimitare l’area considerata a rischio mediante apposita segnaletica

· A tutto il personale è vietato accedere nelle aree in cui si stiano erogando radiazioni ionizzanti


	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Agenti chimici
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	2
	2
	4
	BASSO
	· L’Impresa Appaltatrice deve essere in possesso sempre della scheda di sicurezza del prodotto. La stessa deve essere redatta in lingua italiana ed aggiornata alla normativa vigente;

· Nel caso di attività che generino fumi, prevedere sistemi di aspirazione localizzata

· Lavorazioni le quali comportino    emissioni di polveri, devono essere programmate ed effettuate in orario diversificato

· Impiegare ove tecnicamente possibile, utensili dotati di sistema di aspirazione localizzata 

· È vietato stoccare nei luoghi di lavoro, prodotti e/o preparati classificati come pericolosi ai sensi della normativa vigente, in quantità superiore al fabbisogno giornaliero 

· Lo stoccaggio del materiale deve essere effettuato in aree aperte, adeguatamente protette e segnalate

· Prevedere un sistema di raccolta di eventuali spanti

· È vietato depositare bombole di gas compressi all’interno di locali angusti, scarsamente aerati, o chiusi. 

· Sostanze e Preparati devono essere contenute in idonei recipienti, riportanti l’etichettatura di sicurezza prevista a norma di legge e i dati identificativi del prodotto contenuto all’interno

· Chiudere sempre i contenitori quando non utilizzati

	


	Attività svolta dall’appaltatore all’interno dell’Ateneo
	Rischi interferenziali

	Valutazione rischio interferenziale
	Livello di rischio
	Misure di prevenzione e protezione
	Ulteriori Misure di prevenzione e protezione specifiche per l’attività

	
	

	Esempio:   FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI PRESSO L’EDIFICIO……….DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
	Agenti biologici
	Pi
	Di
	Ri
	Livello
	
	

	
	
	1
	4
	4
	BASSO
	· Nel caso di affidamento a terzi di attività con potenziale rischio biologico, l’impresa predisporrà un protocollo che riassume tutte le principali misure di prevenzione a cui i propri operatori dovranno attenersi. Tali misure saranno formalizzate in un incontro di coordinamento e cooperazione specifico. 

· Dovranno essere individuati i dispositivi di protezione individuale funzionali alla protezione dai rischi e stabilite le corrette procedure per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti potenzialmente infetti.


	


15 VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ TRA LAVORAZIONI IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO INTERFERENZIALE
	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	VALUTAZIONE COMPATIBILITA’ TRA LAVORAZIONI

	1 ≤ R ≤ 4
	BASSO – Basso livello di rischio da interferenza, condizione accettabile.

	COMPATIBILE – l’attività in esame, non genera durante lo svolgimento contemporaneo, ulteriori rischi

	6 ≤ R ≤ 9
	MEDIO – Medio livello di rischio da interferenza, condizione accettabile previa adozione di misure di prevenzione e protezione per il rischio da interferenza.
	PARZIALMENTE COMPATIBILE - il rischio è gestibile adottando idonee misure di prevenzione e protezione. L’attività con le misure applicate potrà essere eseguita, nello stesso ambiente 

	12 ≤ R ≤ 16
	ALTO – Alto livello di rischio da interferenza

	INCOMPATIBILE - il rischio non è gestibile, anche adottando misure di prevenzione e protezione. L’attività qualora presenti anche uno solo indice di rischio ALTO, non potrà essere eseguita, nello stesso ambiente di lavoro. 


16 ALLEGATI
	N. Allegato
	Tipologia documento

	ALLEGATO 1
	Valutazione del rischio e ulteriori misure di prevenzione e protezione all’interno di aree specifiche.

	ALLEGATO 2
	Format del Verbale di Coordinamento e Cooperazione.

	ALLEGATO 3
	Verbale di consegna dell’area oggetto dei lavori.


L’appaltatore è tenuto a prendere atto attraverso il sito istituzionale di Ateneo:

· Piani di Emergenza degli edifici consultabili alla pagina del Servizio di Prevenzione e Protezione.
che costituiscono parte integrante del presente documento.
Luogo e data __________________
Timbro e Firma __________________



(Il Committente)

Sottoscritto per presa visione ed accettazione:
Luogo e data __________________
Timbro e Firma __________________



(L’Appaltatore)[image: image12.png]



 Po 





          R  interferenza   =   Pi nterferenza   x   Di nterferenza 









